## Informe
[6 empty] | Tarfia recomendada | Hacer Medición | [8 empty] | Máquina/Equipo | Factor de carga | Sistema eléct. usado | Exceso pago energía anual | Hora en Vacio/anual
[16 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
Objetivo | Realizar un diagnóstico básico del desempeño energético de la empresa y recomendar oportunidades de mejora. | [14 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
Informe: Diagnóstico de Eficiencia Energética | [15 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
Empresa | 0 | [14 empty] | - | - | - | - | -
RUC | 0 |  | Liderada por | Hombre | [11 empty] | - | - | - | - | -
Región | Arequipa | [14 empty] | - | - | - | - | -
Dirección | 0 | [14 empty] | - | - | - | - | -
Tarifa Eléctrica | MT3 | Potencia contratada (kW) |  |  | 0 | [10 empty] | - | - | - | - | -
Actividad manufacturera | 0 | [14 empty] | - | - | - | - | -
Observaciones | 0 |  |  |  |  | Soles GLP (anual) | 0 | Usando GN, ahorraría anualmente | 0 | El mayor consumo de energía total debe ser congruente al mes de mayor producción, así mismo el menor consumo de energía debe corresponder al mes de menor producción | [5 empty] | - | - | - | - | -
Fecha | 0 | [8 empty] | Mes de mayor producción | Abril |  | Mes de menor producción |  | Octubre | - | - | - | - | -
Metodología | Metodología propia basada en las Ashrae Nivel 1 | [14 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
[16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Banco de compensación (kVAr) |  |  | -
[16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Precio aproximado |  | 0
[16 empty] | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Amortización estática (meses) |  |  | -
[16 empty] | - | - | - | - | -
[25 empty] | Se considera únicamente módulos FV, inversor y controlador, con una instalación y estructura de tipo estándar | Potencia SFV (kWp) | % de energia cubierta por SFV vs EHFP | Costo SFV (USD) | Recuperación (años)* | Ahorro total en la vida del SFV (USD) | SFV on Grid sin bateria
[21 empty] | PROPUESTA DE ILUMINACION |  |  |  |  | - | - | - | - | -
[21 empty] | AREA | INVERSION | T. DE VIDA (AÑOS) | T. DE RECUPERACION (MESES) |  | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
[6 empty] | Soles GN (anual) | 0 | [13 empty] | - | - | - | - |  | *Amortizacón estática (en base a ingresos por producción y costo unitario promedio del kWh)
[10 empty] | KPI´S | [10 empty] | - | - | - | - | Recomendaciones
[10 empty] | kWh(e)/m2*año | - |  | kWh(t)/m2*año |  | - | [5 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | kWh(e)/persona*año | - |  | kWh(t)/persona*año |  | - | [5 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | kWh(e)/Soles Facturados | - |  | kWh(t)/Soles Facturados |  | - | [5 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | kg CO2/m2*año | kg CO2/persona*año |  |  | kg CO2/Soles facturados | [6 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | - | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | S/. /m2*año | - | [9 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | S/. /persona*año | - | [9 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | S/. / Soles Facturados | - | [9 empty] | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | kWh(t) / unidad de producción |  | - | Costo de energía (total) por unidad de producción | [7 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | kWh(e) / unidad de producción |  | - | [8 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | S/.(t) / unidad de producción |  | - | [8 empty] | - | - | - | -
[10 empty] | S/.(e) / unidad de producción |  | - | S/./ Unidad de producción |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | -
[6 empty] | Soles Diesel (anual) | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | -

## 1.GeneralesEmpresa
Nombre de la empresa
RUC / Registtro juridico |  |  |  | Liderada por |  | Hombre
Región | Arequipa
Direccion
Tarifa eléctrica | MT3 | Potencia contratada (kW)
Actividad manufacturera
OBS (describa lo que crea conveniente)
Fecha de la visita
Mes mas bajo de producción |  |  | Octubre |  | Tensión (V) | 380
Mes mas alto de producción |  |  | Abril |  | m2
Mes | Cantidad de Colaboradores | Cuantas Mujeres |  | Hombres |  | Ventas | Producción (unidades/m2/kg/etc)
2023-09-01 |  |  |  | 0
2023-10-02 |  |  |  | 0
2023-11-02 |  |  |  | 0
2023-12-03 |  |  |  | 0
2024-01-03 |  |  |  | 0
2024-02-03 |  |  |  | 0
2024-03-05 |  |  |  | 0
2024-04-05 |  |  |  | 0
2024-05-06 |  |  |  | 0
2024-06-06 |  |  |  | 0
2024-07-07 |  |  |  | 0
2024-08-07 |  |  |  | 0
Dias/semana opera | Horario
Lunes a Viernes | 8hr a 17hrs
Sabado | 8hrs a 14hrs
Formulas:
RUC / Registtro juridico = [RUC / Registtro juridico, row above]+31
Note on F10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considerar cada piso y básicamente al área de producción

## 2.HistóricoConsumoEnergético
Energía Eléctrica | [5 empty] | GLP |  |  |  |  | Gas Natural |  |  |  | Diesel
Mes | Energía activa (kWh) |  | S/. |  |  | Mes | Unidad | Cantidad | Precio x unidad | S/. | Mes | Unidad | Cantidad | S/. | Mes | Unidad | Cantidad | S/.
| Hora Punta | Fuera Punta | [5 empty] | Cantidad | Cantidad |  |  |  | Cantidad |  |  |  | Cantidad
2023-09-01 | [5 empty] | 2023-09-01 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2023-09-01 | m3 |  |  | 2023-09-01 | gal
2023-10-02 | [5 empty] | 2023-10-02 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2023-10-02 | m3 |  |  | 2023-10-02 | gal
2023-11-02 | [5 empty] | 2023-11-02 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2023-11-02 | m3 |  |  | 2023-11-02 | gal
2023-12-03 | [5 empty] | 2023-12-03 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2023-12-03 | m3 |  |  | 2023-12-03 | gal
2024-01-03 | [5 empty] | 2024-01-03 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-01-03 | m3 |  |  | 2024-01-03 | gal
2024-02-03 | [5 empty] | 2024-02-03 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-02-03 | m3 |  |  | 2024-02-03 | gal
2024-03-05 | [5 empty] | 2024-03-05 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-03-05 | m3 |  |  | 2024-03-05 | gal
2024-04-05 | [5 empty] | 2024-04-05 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-04-05 | m3 |  |  | 2024-04-05 | gal
2024-05-06 | [5 empty] | 2024-05-06 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-05-06 | m3 |  |  | 2024-05-06 | gal
2024-06-06 | [5 empty] | 2024-06-06 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-06-06 | m3 |  |  | 2024-06-06 | gal
2024-07-07 | [5 empty] | 2024-07-07 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-07-07 | m3 |  |  | 2024-07-07 | gal
2024-08-07 | [5 empty] | 2024-08-07 | Balón de 10kg |  |  | 0 | 2024-08-07 | m3 |  |  | 2024-08-07 | gal
| Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh) |  | E. R (kVArh) Facturado
| Hora Punta | Fuera Punta | Hora Punta | Fuera Punta
2023-09-01 |  |  | 0 | 0
2023-10-02 |  |  | 0 | 0
2023-11-02 |  |  | 0 | 0
2023-12-03 |  |  | 0 | 0
2024-01-03 |  |  | 0 | 0
2024-02-03 |  |  | 0 | 0
2024-03-05 |  |  | 0 | 0
2024-04-05 |  |  | 0 | 0
2024-05-06 |  |  | 0 | 0
2024-06-06 |  |  | 0 | 0
2024-07-07 |  |  | 0 | 0
2024-08-07 |  |  | 0 | 0
Número de horas pico al dia |  |  | 2
Dias de facturación |  |  | 30
Domingos y feriados |  |  | 4
Formulas:
GLP = [Energía Eléctrica]
Gas Natural = [GLP]
Diesel = [Gas Natural]

## 3.Administración e iluminación
Administración | [6 empty] | Iluminación | [6 empty] | Propuesta de Cambio
N° | Equipo | Cantidad (cuantos equipos) | Potencia Nominal | Unidad (medida usada de potencia) | Horas uso/día | Dias /semana | Area | Tipo de lámapara | Cantidad (cuantas lámparas) | Potencia | Unidad (medida usada de potencia) | Horas uso/día | Dias /semana | Tipo de lámpara | Cantidad (cuantas lámparas) | Potencia | Unidad (medida usada de potencia) | Precio /unidad (S/.) | Tiempo de vida de lámpara (H) | kg CO2 dejado de emitir /anual
1 | [14 empty] | - |  | -
2 | [14 empty] | - |  | -
3 | [14 empty] | - |  | -
4 | [14 empty] | - |  | -
5 | [14 empty] | - |  | -
6 | [14 empty] | - |  | -
7 | [14 empty] | - |  | -
8 | [14 empty] | - |  | -
9 | [14 empty] | - |  | -
10 | [14 empty] | - |  | -
11 | [14 empty] | - |  | -
12 | [14 empty] | - |  | -
13 | [14 empty] | - |  | -
14 | [14 empty] | - |  | -
15 | [14 empty] | - |  | -
16 | [14 empty] | - |  | -
17 | [14 empty] | - |  | -
18 | [14 empty] | - |  | -
19 | [14 empty] | - |  | -
20 | [14 empty] | - |  | -

## 4.Ident.Princip.Consumos
0.79177
Equipos/máquinas que consumen energía eléctrica como fuente principal
Equipos/Máquina | Potencia de Placa |  | Horas de operación x día | Días de operación a la semana | ELECTRICO | Tensión | Medición de corriente con carga (A) |  |  |  | Potencia calculada por medición de corriente (kW) | Medición de corriente en vacio (A)
| Potencia Nominal | Unidad (medida usada de potencia) |  |  |  | V | L1 | L2 | L3 |  |  | L1 | L2 | L3
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
[6 empty] | 220 |  |  |  | Monofásico | -
*Se considera como factor de potencia (FP) |  | 0.82 |  |  | Si el equipo es "monofásico" solo colocar en L1
*Se considera la eficiencia" |  | 80%
Equipos/máquinas consumen (combustible fósil) energía térmica como fuente principal
Equipos/Máquina | Potencia de Placa |  | Horas de operación x día | Días de operación a la semana | TERMICO
| Potencia Nominal | Unidad (medida usada de potencia)

## 5. Ecuación
ejemplo:
| -0.14 | 472.34
Eléctrico
Térmico

## 6.Compensación
Potencia (kVAr) | - | Este valor es calculado con los datos del recibo (NO tocar)
Precio (S/.) |  | Este valor se debe colocar, buscar el precio aproximado de un Bco. de Compensación de | - | kVAr
Amortización estática (meses) |  | -
Tipo de Cambio USD |  | 3.7

## Hoja2 (hidden)
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicadores KPI´s | [10 empty] | energia mes |  |  |  | energia mes | propuesta energia mes | [5 empty] | inversion | años |  | meses
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWhe/m2*a | #DIV/0! | S/. /m2*a | #DIV/0! | kg CO2/m2*a | #DIV/0! | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWhe/persona*a | #DIV/0! | S/. /m2*p | #DIV/0! | kg CO2/persona*a | #DIV/0! |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWhe/Soles Fact. | #DIV/0! | S/. / Soles Fact. | #DIV/0! | kg CO2/Soles Fact. | #DIV/0! |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWht/m2*a | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWht/persona*a | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kWht/Soles Fact. | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol facturado | 100% | [5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sol en energía | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Total | Mujeres |  | Hombres | [10 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| Total | Hombres | Mujeres | [11 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | kWh | 0
diferencia entre luminarias
Inversion luminarias
0

## 7.- UpDate
CONSIDERACIONES:
Equivalencia de GEI = | 0.21303 | kg CO2/kWh (sujeto a futuras actualizaciones). Pedir HC a: huellacarbonoperu@minam.gob.pe
HC PERÚ
Si actualiza la data de las siguientes opciones tarifarias, el cambio de tarifas según región ya no tendrán cambio alguno de manera automática, esto quiere decir que, indiferentemente de la región que se seleccione la tarifa que regirá es la que se modifique líneas abajo, dejando en claro que aún debe escoger la región donde se realiza el diagnóstico energético (de la lista desplegable - viñeta 1.GeneralesEmpresa) porque de esa manera se toma en cuenta la radiación solar.
|  | 2 ENERGIAS + 2 POTENCIAS | BT2 | MT2 | 2 ENERGIAS | BT5A
|  | Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48 | Cargo Fijo Mensual | 9.48
|  | Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 | 0.3327 | 20 kW en HP y HFP
|  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | 0.2782 | Cargo por Energía Activa en Punta | 2.0501
|  | Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | 68.3 | 66.95 | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012
|  | Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | 83.72 | 16 | Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66
|  | Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | 64.09 | 16.45 | 20 kW en HP y 50kW HFP
|  | Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482 | Cargo por Energía Activa en Punta | 2.4233
[5 empty] | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012
|  | 2 ENERGIAS + 1 POTENCIA | BT 3 | MT3 | Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66
|  | Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48
|  | Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 | 0.3327
|  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | 0.2782 | 1ENERGIA | BT5B
|  | Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: |  |  | Cargo Fijo Mensual | 3.69
|  | Presentes en Punta | 50.39 | 58.71 | 20 kW
|  | Presentes Fuera de Punta | 46.23 | 36.83 | Debajo de 140kWh
|  | Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: |  |  | Cargo por Energía Activa | 0.7137
|  | Presentes en Punta | 83.43 | 17.02 | Encima de 140kWh
|  | Presentes Fuera de Punta | 80.26 | 16.81 | Cargo por Energía Activa | 0.7365
|  | Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482
|  | 1ENERGIA + 1 POTENCIA | BT4 | MT4 | 2 ENERGIA | BT5F
|  | Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48 | Cargo Fijo Mensual | 9.19
|  | Cargo por Energía Activa | 0.3152 | 0.291 | 10 kW
|  | Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: |  |  | Debajo de 140kWh
|  | Presentes en Punta | 50.39 | 58.71 | Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1592
|  | Presentes Fuera de Punta | 46.23 | 36.83 | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5168
|  | Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: |  |  | Encima de 140kWh
|  | Presentes en Punta | 83.43 | 17.02 | Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1963
|  | Presentes Fuera de Punta | 80.26 | 16.81 | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5333
|  | Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482

## Hoja1 (hidden)
2 ENERGIAS + 2 POTENCIAS | BT2 | MT2 | [17 empty] | No usa |  | No usa | 0 |  | No usa
Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48 | [8 empty] | 220 | 28 | 4 |  |  |  | Trujillo | Amazonas | BT2 | Balón de 10kg |  | 20 | 1 | Mujer | 20 | 2023-08-01 | [6 empty] | Enero | Energía Eléctrica | [5 empty] | GLP | [7 empty] | Gas Natural |  |  |  |  | Diesel | [9 empty] | Total |  |  |  | bajo | Octubre | [38 empty] | potencia
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 | 0.3327 | [8 empty] | 380 | 29 | 5 |  |  |  | Arequipa | Ancash | BT3 | Balón de 45kg |  | 25 | 2 | Hombre | 22 | 2023-09-01 | Mes | Hora Punta | Fuera Punta | kWh | S/. |  | Febrero | [33 empty] | alto | Abril | [36 empty] | 7.5 |  | mono | 5 | 1.5
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | 0.2782 | [8 empty] | 440 | 30 | 6 |  |  |  | Lima | Apurimac | BT4 | Salchicha (galones) |  | 30 | 3 |  | 24 | 2023-10-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Marzo | Mes | kWh |  | S/. |  |  | Mes | Unidad | Cantidad | Precio x unidad | S/. |  |  |  | Mes | Unidad | Cantidad | S/. |  | Mes | Unidad | Cantidad | S/. | [6 empty] | Mes | Unidad | kWh | S/. |  |  |  | Electricidad |  |  | GLP |  |  | GN |  |  | Diesel |  |  |  | Total | [8 empty] | kg CO2 | [5 empty] | termico | [6 empty] | trifásico | monofasico | y trifa | potencia |  | triafs | mono |  |  | desbalance |  |  | desbalance | entre fases | [19 empty] | P.Medida-P.Placa
Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | 68.3 | 66.95 | [9 empty] | 31 | 7 |  |  |  | San Martín | Arequipa | MT2 |  |  | 35 | 4 |  | 26 | 2023-11-01 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Abril |  | Hora Punta | Fuera Punta |  |  | S/.//kWh |  |  | Cantidad | Cantidad |  | BTU |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  |  | Cantidad | [9 empty] | Cantidad |  |  |  | mes | kWh | S/. | S/./kWh | kWh | S/. | S/./kWh | kWh | S/. | S/./kWh | kWh | S/. | S/./kWh | kWhe | kWht | S/./kWh(t) | S/. | S/./kWh | perosna | kwh/p | kWhe/soles fact | S/m2 | S/soles fact | electric | GLP | GN | Diesel | Total | CO2/sol fact | kWh |  | L1 | L2 | L3 | promedio |  | potencia medida |  |  | placa | FC | corriente base |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L1/L2 | L2/L3 | L3/L1 | Fase Balanceada | Máquinas | In | In | L1 | L2 | L3 |  | L1/L2 | L2/L3 | L3/L1 | Fase Balanceada | Máquinas | In | L1 | L2 | L3 |  |  |  | energia anual | costo de energia de mas |  |  |  | P.T | P.M
Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | 83.72 | 16 | [10 empty] | 8 |  |  |  | Moquegua | Ayacucho | MT3 |  |  | 40 | 5 |  | 28 | 2023-12-01 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Mayo | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023-09-01 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-09-01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | 64.09 | 16.45 | [10 empty] | 9 |  |  |  | Ica | Cajamarca | MT4 | W |  | 45 | 6 |  | 30 | 2024-01-01 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Junio | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023-10-02 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-10-02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482 | [14 empty] | Madre de Dios | Callao | BT5A | kW |  | 50 | 7 |  | 35 | 2024-02-01 | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Julio | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023-11-02 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-11-02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 |  | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
| 0 | 0 | [14 empty] | Ucayali | Cusco | BT5B |  |  | 55 | 8 |  | 40 | 2024-03-01 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Agosto | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023-12-03 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-12-03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-03 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-03 |  | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
2 ENERGIAS + 1 POTENCIA | BT 3 | MT3 |  | 2 ENERGIAS | BT5A | [11 empty] | Piura | Huancavelica | BT5F |  |  | 60 | 9 |  | 45 | 2024-04-01 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Setiembre | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-01-03 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-01-03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-03 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48 |  | Cargo Fijo Mensual | 9.48 | [11 empty] | Loreto | Huanuco |  | Incandescente |  | 65 | 10 |  | 50 | 2024-05-01 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Octubre | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-02-03 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-02-03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-03 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-03 |  | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 | 0.3327 |  | 20 kW en HP y HFP | 0 | [12 empty] | Ica |  | Ahorrador |  | 70 | 11 |  | 55 | 2024-06-01 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Noviembre | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-03-05 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-03-05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-05 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | 0.2782 |  | Cargo por Energía Activa en Punta | 2.0501 | [12 empty] | Junín |  | Halógeno |  | 75 | 12 |  | 60 | 2024-07-01 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Diciembre | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-04-05 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-04-05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-05 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-05 |  | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | 0 |  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | [12 empty] | La Libertad |  | Fluorescente |  | 80 | 13 |  | 65 | 2024-08-01 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-05-06 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-05-06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-06 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes en Punta | 50.39 | 58.71 |  | Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66 | [12 empty] | Lambayeque |  | HID (descarga de alta intensidad) |  | 85 | 14 |  | 70 | 2024-09-01 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-06-06 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-06-06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-06 |  | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes Fuera de Punta | 46.23 | 36.83 |  | 20 kW en HP y 50kW HFP | 0 | [12 empty] | Lima |  | LED |  | 90 | 15 |  | 75 | 2024-10-01 | [7 empty] | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-07-07 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-07-07 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-07 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-07 |  | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | 0 |  | Cargo por Energía Activa en Punta | 2.4233 | [12 empty] | Loreto |  |  |  | 95 | 16 |  | 80 | 2024-11-01 | [7 empty] | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2024-08-07 | Balón de 10kg | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-08-07 | m3 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-07 | gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes en Punta | 83.43 | 17.02 |  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 | [12 empty] | Madre de Dios |  | 15000 |  | 100 | 17 |  | 85 | 2024-12-01 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes Fuera de Punta | 80.26 | 16.81 |  | Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66 | [12 empty] | Moquegua |  | 20000 |  | 200 | 18 |  | 90 | 2025-01-01 | [7 empty] | promedio | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kwht/soles fatc |  |  | 0 | [14 empty] | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482 |  |  | 0 | [12 empty] | Pasco |  | 25000 |  | 300 | 19 |  | 95 | 2025-02-01 | [13 empty] | Balon de 10kg |  | 12.5 | m3 GN |  | 1 BTU | 0.00029307 | kWh | [33 empty] | - |  |  | 0 | - | [13 empty] | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
| 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | Piura |  | 30000 |  | 400 | 20 |  | 100 | 2025-03-01 | [13 empty] | Balon de 45kg |  | 56.25 | m3 GN | [37 empty] | - | [11 empty] | BTU | 0.00029307 | kWh |  |  |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
1ENERGIA + 1 POTENCIA | BT4 | MT4 |  | 1ENERGIA | BT5B | [5 empty] | precio |  | Consumido promedio año |  |  |  |  | Puno |  | 35000 |  | 500 | 21 |  | 105 | 2025-04-01 | [54 empty] | - | [7 empty] | kW | 1 |  |  | BHP | 9.8095 | kWh |  |  |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo Fijo Mensual | 9.48 | 9.48 |  | Cargo Fijo Mensual | 3.69 | [5 empty] | EAHFP | PDHFP | EAHFP | PDHFP |  |  |  | San Martín |  | 40000 |  | 600 | 22 |  | 110 | 2025-05-01 | [13 empty] | 1 m3 GN | 35714.2857 | BTU |  | 2.16tCO2/m3 | [36 empty] | - | [7 empty] | Hp | 0.7457 |  |  | CV | 0.7457 | kWh |  |  |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Energía Activa | 0.3152 | 0.291 |  | 20 kW | 0 |  |  | BT2 | 0.0482 | BT2 | 0.3012 | 64.09 | 0 | #NUM! |  |  |  | Tacna |  | 45000 |  | 700 | 23 |  | 115 | 2025-06-01 | [13 empty] | 1 gl de Diesel | 140000 | BTU | [38 empty] | - | [7 empty] | CV | 0.7355 |  |  | Hp | 0.7457 | kWh |  |  |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | 0 |  | Debajo de 140kWh | 0 |  |  | BT3 | 0.0482 | BT3 | 0.3012 | #NUM! | 0 | #NUM! |  |  |  | Tumbes |  | 50000 |  | 800 | 24 |  | 120 | 2025-07-01 | [13 empty] | 1gl de GLP |  | 95663.182 | BTU | [37 empty] | - | [11 empty] | kW | 1 | kWh | kWh/mes |  |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes en Punta | 50.39 | 58.71 |  | Cargo por Energía Activa | 0.7137 |  |  | BT4 | 0.0482 | BT4 | 0.3152 | #NUM! | 0 | #NUM! |  |  |  | Ucayali |  |  |  | 900 | 25 |  | 125 | 2025-08-01 | [54 empty] | - | [14 empty] | 0 | - |  | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes Fuera de Punta | 46.23 | 36.83 |  | Encima de 140kWh | 0 |  |  | MT2 | 0.0482 | MT2 | 0.2782 | 16.45 | 0 | #NUM! | [7 empty] | 1000 | 26 |  | 130 | 2025-09-01 | [15 empty] | Balón de 10kg | 446428.5714 | [37 empty] | - | [8 empty] | potencia |  |  | cantidad | horas | dias x semana | 0 | - | Monofásico | Monofásico | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | 0 |  | Cargo por Energía Activa | 0.7365 |  |  | MT3 | 0.0482 | MT3 | 0.2782 | #NUM! | 0 | #NUM! | [7 empty] | 1250 | 27 |  | 135 | 2025-10-01 | [15 empty] | Balón de 45kg | 2008928.5714 | [37 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | Administración | #N/A | - | - | - | #DIV/0! | Monofásico | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | - | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120%
Presentes en Punta | 83.43 | 17.02 |  |  | 0 |  |  | MT4 | 0.0482 | MT4 | 0.291 | #NUM! | 0 | #NUM! | [7 empty] | 1500 | 28 |  | 140 | 2025-11-01 | [15 empty] | Salchicha (galones) | 95663.182 | [37 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | Iluminación | #N/A
Presentes Fuera de Punta | 80.26 | 16.81 |  |  | 0 |  |  | BT5A | 0 | BT5A | 0.3012 | 0 | 0 | #VALUE! | [7 empty] | 1750 | 29 |  | 145 | 2025-12-01 | [54 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 | 0.0482 |  | 2 ENERGIA | BT5F |  |  | BT5B | 0 | BT5B | 0.7365 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2000 | 30 |  | 150 | 2026-01-01 | [15 empty] | Balón de 10kg | 446428.5714 | 446428.5714 | [36 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Cargo Fijo Mensual | 9.19 |  |  | BT5F | 0 | BT5F | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2250 | 31 |  | 155 | 2026-02-01 | [54 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | 10 kW | 0 | [16 empty] | 2500 | 32 |  | 160 | 2026-03-01 | [59 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Debajo de 140kWh | 0 |  |  | Reactiva | 0.0482 | [12 empty] | 2750 | 33 |  | 165 | 2026-04-01 | [59 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1592 |  |  | MT3 |  | MT3 | 0.2782 | #NUM! | 0 | #NUM! | [7 empty] | 3000 | 34 |  | 170 | 2026-05-01 | [26 empty] | consumo energia e |  | c.energ.t | venta x unidad | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5168 | [5 empty] | 0.075189 | #NUM! | [9 empty] | 3250 | 35 |  | 175 | 2026-06-01 | [22 empty] | kWh(e) | kWh(t) | produccion | venta | proyectado |  | proyect | [30 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Encima de 140kWh | 0 | [16 empty] | 3500 | 36 |  | 180 | 2026-07-01 | [17 empty] | 0 | 6731.62 | 652 | 1 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1963 | [16 empty] | 3750 | 37 |  | 185 | 2026-08-01 | [17 empty] | 0 | 6342.72 | 785 | 2 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  |  | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5333 | [16 empty] | 4000 | 38 |  | 190 | 2026-09-01 | [17 empty] | 0 | 6604.32 | 951 | 3 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[13 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 4250 | 39 |  | 195 | 2026-10-01 | [17 empty] | 0 | 6376.19 | 753 | 4 | 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[13 empty] | EAFP (kWh) | EAHP (kWh) | ER (kVAR) | PGPP (kW) | PDFP (kW) |  |  |  |  | 4500 | 40 |  | 200 | 2026-11-01 | [17 empty] | 0 | 4714.11 | 852 | 5 | 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | BT2 | [9 empty] | 4750 | 41 |  | 225 | 2026-12-01 | [17 empty] | 0 | 12604.42 | 951 | 6 | 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | BT3 | [9 empty] | 5000 | 42 |  | 250 | 2027-01-01 | [17 empty] | 0 | 6741.62 | 789 | 7 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | [8 empty] | BT4 | [9 empty] | 5250 | 43 |  | 275 | 2027-02-01 | [17 empty] | 0 | 6396.72 | 654 | 8 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | MT2 | [9 empty] | 5500 | 44 |  | 300 | 2027-03-01 | [17 empty] | 0 | 6599.32 | 953 | 9 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
Arequipa | [11 empty] | MT3 | [9 empty] | 5750 | 45 |  | 325 | 2027-04-01 | [17 empty] | 0 | 6380.19 | 784 | 10 | 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | MT4 | [9 empty] | 6000 | 46 |  | 350 | 2027-05-01 | [17 empty] | 0 | 4713.11 | 952 | 11 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[9 empty] | elcetroriente |  |  | BT5A | [9 empty] | 6250 | 47 |  | 375 | 2027-06-01 | [17 empty] | 0 | 2980.42 | 888 | 12 | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [29 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | BT5B | [9 empty] | 6500 | 48 |  | 400 | 2027-07-01 | [21 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
[12 empty] | BT5F | [13 empty] | 2027-08-01
| Selección |  |  | Arequipa |  | Trujillo | Lima |  | San Martín | Moquegua |  |  | Ica |  | Madre de Dios |  | Ucayali |  | Piura |  | Loreto | 6750 | 49 |  | 425 | 2027-09-01 | [21 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 405.1759 | -2199.5006 | 17948.0181 | [24 empty] | - |  |  | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - | - | #N/A | #N/A
2 ENERGIAS + 2 POTENCIAS | BT2 |  |  | BT2 |  | BT2 | BT2 |  | BT2 | BT2 |  |  | BT2 |  | BT2 |  | BT2 |  | BT2 |  | BT2 | 7000 | 50 |  | 450 | 2027-10-01 | [24 empty] | kwh(t) / unidad de produccion |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | kwh(t) / unidad de produccion |  | 32.1313 | 5.4293 | [35 empty] | 0 | 0 | #N/A | #N/A
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 11.17 | 6.65 |  | 16.25 | 8.32 |  |  | 6.63 |  | 15.23 |  | 10.9 |  | 13.68 |  | 16.13 | 7250 | 75 |  | 475 | 2027-11-01 | [24 empty] | kWh(e) /unidad de producción |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | kWh(e) /unidad de producción |  | 0.72536 | 0.96915 | 6.3985 | [34 empty] | 0 | 0% | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 |  |  | 0.3603 |  | 0.3401 | 0.3691 |  | 0.3225 | 0.3598 |  |  | 0.3484 |  | 0.3816 |  | 0.4223 |  | 0.3512 |  | 0.3235 | 7500 | 100 |  | 500 | 2027-12-01 | [21 empty] | Resumen | [47 empty] | 0 | 0% | Otros | 0%
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 |  |  | 0.3012 |  | 0.2853 | 0.3143 |  | 0.3225 | 0.3043 |  |  | 0.2989 |  | 0.3082 |  | 0.3569 |  | 0.2977 |  | 0.3235 | 7750 | 125 |  | 525 | 2028-01-01 | [78 empty] | potencia |  |  | cantidad | horas |  | dias x sema |  |  | kWh/mes
Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | 68.3 |  |  | 68.3 |  | 66.94 | 71.02 |  | 30.7 | 68.43 |  |  | 75.24 |  | 68.86 |  | 82.19 |  | 67.73 |  | 30.74 | 8000 | 150 |  | 550 | 2028-02-01 | [21 empty] | Estadísticas de la regresión |  |  | kwh(t) / unidad de produccion |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | 83.72 |  |  | 83.72 |  | 68.12 | 58.28 |  | 84.63 | 92.69 |  |  | 95.3 |  | 113.2 |  | 67.58 |  | 68.17 |  | 82.66 | 8250 | 175 |  | 575 | 2028-03-01 | [21 empty] | Coeficiente de correlación múltiple | 0.064039 |  | kWh(e) /unidad de producción |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | 64.09 |  |  | 64.09 |  | 51.21 | 43.31 |  | 60.74 | 69.61 |  |  | 69.02 |  | 83.31 |  | 51.31 |  | 52.74 |  | 59.31 | 8500 | 200 |  | 600 | 2028-04-01 | [21 empty] | Coeficiente de determinación R^2 | 0.004101 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0482 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 | 8750 | 225 |  | 625 | 2028-05-01 | [21 empty] | R^2 ajustado | -0.095489 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
| 0 | [20 empty] | 9000 | 250 |  | 650 | 2028-06-01 | [21 empty] | Error típico | 239.1617 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
2 ENERGIAS + 1 POTENCIA | BT 3 |  |  | BT 3 |  | BT 3 | BT 3 |  | BT 3 | BT 3 |  |  | BT 3 |  | BT 3 |  | BT 3 |  | BT 3 |  | BT 3 | 9250 | 275 |  | 675 | 2028-07-01 | [21 empty] | Observaciones | 12 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 8.4 |  |  | 5.41 |  | 13.96 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 | 9500 | 300 |  | 700 | 2028-08-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3603 |  |  | 0.3603 |  | 0.3401 | 0.3691 |  | 0.3225 | 0.3598 |  |  | 0.3484 |  | 0.3816 |  | 0.4223 |  | 0.3512 |  | 0.3235 | 9750 | 325 |  | 725 | 2028-09-01 | [21 empty] | ANÁLISIS DE VARIANZA | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 |  |  | 0.3012 |  | 0.2853 | 0.3143 |  | 0.3225 | 0.3043 |  |  | 0.2989 |  | 0.3082 |  | 0.3569 |  | 0.2977 |  | 0.3235 |  | 350 |  |  | 2028-10-01 | [22 empty] | Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 375 |  |  | 2028-11-01 | [21 empty] | Regresión | 1 | 2355.3459 | 2355.3459 | 0.041179 | 0.84326 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes en Punta | 50.39 |  |  | 50.39 |  | 48.79 | 62.74 |  | 21.73 | 50.72 |  |  | 62.63 |  | 48.2 |  | 60.67 |  | 49.03 |  | 21.76 |  | 400 |  | 800 | 2028-12-01 | [21 empty] | Residuos | 10 | 571983.3207 | 57198.3321 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes Fuera de Punta | 46.23 |  |  | 46.23 |  | 45.25 | 45.3 |  | 20.81 | 46.26 |  |  | 42.89 |  | 46.66 |  | 55.54 |  | 45.91 |  | 20.84 |  | 425 |  | 825 | 2029-01-01 | [21 empty] | Total | 11 | 574338.6667 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 450 |  | 850 | 2029-02-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes en Punta | 83.43 |  |  | 83.43 |  | 67.22 | 57.9 |  | 81.62 | 91.86 |  |  | 94.19 |  | 109.75 |  | 67.13 |  | 67.85 |  | 79.72 |  | 475 |  | 875 | 2029-03-01 | [22 empty] | Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0% | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes Fuera de Punta | 80.26 |  |  | 80.26 |  | 64.78 | 53.31 |  | 79.11 | 88.09 |  |  | 85.78 |  | 106.86 |  | 64.51 |  | 65.68 |  | 77.27 |  | 500 |  | 900 | 2029-04-01 | [21 empty] | Intercepción | 0 | 144.1181 | 3.2774 | 0.008325 | 151.2225 | 793.4529 | 151.2225 | 793.4529 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0542 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 |  | 525 |  | 925 | 2029-05-01 | [21 empty] | Variable X 1 | 0 | 0.68443 | -0.20293 | 0.84326 | -1.6639 | 1.3861 | -1.6639 | 1.3861 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
| 0 | [21 empty] | 550 |  | 950 | 2029-06-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
1ENERGIA + 1 POTENCIA | BT4 |  |  | BT4 |  | BT4 | BT4 |  | BT4 | BT4 |  |  | BT4 |  | BT4 |  | BT4 |  | BT4 |  | BT4 |  | 575 |  | 975 | 2029-07-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 8.4 |  |  | 5.41 |  | 13.96 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 |  | 600 |  | 1000 | 2029-08-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Energía Activa | 0.3152 |  |  | 0.3152 |  | 0.2982 | 0.3265 |  | 0.3225 | 0.3171 |  |  | 0.3076 |  | 0.3261 |  | 0.3719 |  | 0.3105 |  | 0.3235 |  | 625 |  | 1100 | 2029-09-01 | [21 empty] | Resumen | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 650 |  | 1200 | 2029-10-01 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes en Punta | 50.39 |  |  | 50.39 |  | 48.79 | 62.74 |  | 21.73 | 50.72 |  |  | 62.63 |  | 48.2 |  | 60.67 |  | 49.03 |  | 21.76 |  | 675 |  | 1300 | 2029-11-01 | [21 empty] | Estadísticas de la regresión | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | - | 0 | - | #N/A
Presentes Fuera de Punta | 46.23 |  |  | 46.23 |  | 45.25 | 45.3 |  | 20.81 | 46.26 |  |  | 42.89 |  | 46.66 |  | 55.54 |  | 45.91 |  | 20.84 |  | 700 |  | 1400 | 2029-12-01 | [21 empty] | Coeficiente de correlación múltiple | 0.27998 | [64 empty] | 0
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 725 |  | 1500 | 2030-01-01 | [21 empty] | Coeficiente de determinación R^2 | 0.078388 | [64 empty] | 0
Presentes en Punta | 83.43 |  |  | 83.43 |  | 67.22 | 57.9 |  | 81.62 | 91.86 |  |  | 94.19 |  | 109.75 |  | 67.13 |  | 67.85 |  | 79.72 |  | 750 |  | 1600 | 2030-02-01 | [21 empty] | R^2 ajustado | -0.013773
Presentes Fuera de Punta | 80.26 |  |  | 80.26 |  | 64.78 | 53.31 |  | 79.11 | 88.09 |  |  | 85.78 |  | 106.86 |  | 64.51 |  | 65.68 |  | 77.27 |  | 775 |  | 1700 | 2030-03-01 | [21 empty] | Error típico | 1428.1837
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0482 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 |  | 800 |  | 1800 | 2030-04-01 | [21 empty] | Observaciones | 12
2 ENERGIAS + 2 POTENCIAS | MT2 |  |  | MT2 |  | MT2 | MT2 |  | MT2 | MT2 |  |  | MT2 |  | MT2 |  | MT2 |  | MT2 |  | MT2 |  | 825 |  | 1900 | 2030-05-01
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 11.17 | 6.65 |  | 16.25 | 8.32 |  |  | 6.63 |  | 15.23 |  | 10.9 |  | 13.68 |  | 16.25 |  | 850 |  | 2000 | 2030-06-01 | [21 empty] | ANÁLISIS DE VARIANZA
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3327 |  |  | 0.3327 |  | 0.3192 | 0.338 |  | 0.2962 | 0.33 |  |  | 0.3197 |  | 0.351 |  | 0.3689 |  | 0.3289 |  | 0.2971 |  | 875 |  | 2100 | 2030-07-01 | [22 empty] | Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.2782 |  |  | 0.2782 |  | 0.2678 | 0.2878 |  | 0.2962 | 0.2791 |  |  | 0.2744 |  | 0.2834 |  | 0.327 |  | 0.2788 |  | 0.2971 |  | 900 |  | 2200 | 2030-08-01 | [21 empty] | Regresión | 1 | 1734888.1061 | 1734888.1061 | 0.85056 | 0.37811
Cargo por Potencia Activa de Generación en HP | 66.95 |  |  | 66.95 |  | 66.61 | 63.09 |  | 29.74 | 67.64 |  |  | 67.48 |  | 67.54 |  | 78.92 |  | 68.01 |  | 29.78 |  | 925 |  | 2300 | 2030-09-01 | [21 empty] | Residuos | 10 | 20397087.8436 | 2039708.7844
Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP | 16 |  |  | 16 |  | 13.2 | 14.45 |  | 19.7 | 17.65 |  |  | 17.56 |  | 24.04 |  | 12.42 |  | 12.65 |  | 19.26 |  | 950 |  | 2400 | 2030-10-01 | [21 empty] | Total | 11 | 22131975.9497
Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP | 16.45 |  |  | 16.45 |  | 14.52 | 15.54 |  | 23.14 | 18.99 |  |  | 17.45 |  | 25.73 |  | 14.42 |  | 14.2 |  | 22.63 |  | 975 |  | 2500 | 2030-11-01
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0482 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 |  | 1000 |  | 2600 | 2030-12-01 | [22 empty] | Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0%
| 0 | [21 empty] | 1025 |  | 2700 | [22 empty] | Intercepción | 0 | 860.6192 | 2.1144 | 0.06059 | -97.867 | 3737.2913 | -97.867 | 3737.2913
2 ENERGIAS + 1 POTENCIA | MT3 |  |  | MT3 |  | MT3 | MT3 |  | MT3 | MT3 |  |  | MT3 |  | MT3 |  | MT3 |  | MT3 |  | MT3 |  | 1050 |  | 2800 | [22 empty] | Variable X 1 | 0 | 4.0871 | -0.92226 | 0.37811 | -12.8761 | 5.3373 | -12.8761 | 5.3373
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 8.4 |  |  | 5.41 |  | 13.96 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 |  | 1075 |  | 2900
Cargo por Energía Activa en Punta | 0.3327 |  |  | 0.3327 |  | 0.3192 | 0.338 |  | 0.2962 | 0.33 |  |  | 0.3197 |  | 0.351 |  | 0.3869 |  | 0.3289 |  | 0.2971 |  | 1100 |  | 3000
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.2782 |  |  | 0.2782 |  | 0.2678 | 0.2878 |  | 0.2962 | 0.2791 |  |  | 0.2744 |  | 0.2834 |  | 0.327 |  | 0.2788 |  | 0.2971 |  | 1125 |  | 3100 | [16 empty] | 18642.6523
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 1150 |  | 3200 | [16 empty] | -1.2436
Presentes en Punta | 58.71 |  |  | 58.71 |  | 59.4 | 57.44 |  | 27.04 | 59.65 |  |  | 58.2 |  | 62.15 |  | 69.31 |  | 60.28 |  | 27.07 |  | 1175 |  | 3300
Presentes Fuera de Punta | 36.83 |  |  | 36.83 |  | 37.35 | 40.1 |  | 17.28 | 37.56 |  |  | 46.91 |  | 39.74 |  | 43.31 |  | 37.8 |  | 17.3 |  | 1200 |  | 3400
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 1225 |  | 3500
Presentes en Punta | 17.02 |  |  | 17.02 |  | 14.4 | 16.17 |  | 21.85 | 19.03 |  |  | 18.79 |  | 26.1 |  | 13.78 |  | 13.85 |  | 21.37 |  | 1250 |  | 3600
Presentes Fuera de Punta | 16.81 |  |  | 16.81 |  | 14.44 | 15.97 |  | 22.34 | 19.01 |  |  | 18.5 |  | 25.96 |  | 14.01 |  | 13.98 |  | 21.85 |  | 1275 |  | 3700
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0482 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 |  | 1300 |  | 3800
| 0 | [21 empty] | 1325 |  | 3900
1ENERGIA + 1 POTENCIA | MT4 |  |  | MT4 |  | MT4 | MT4 |  | MT4 | MT4 |  |  | MT4 |  | MT4 |  | MT4 |  | MT4 |  | MT4 |  | 1350 |  | 4000
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 13.64 |  |  | 5.41 |  | 13.96 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 |  | 1375 |  | 4100
Cargo por Energía Activa | 0.291 |  |  | 0.291 |  | 0.2799 | 0.299 |  | 0.2962 | 0.2908 |  |  | 0.2823 |  | 0.3 |  | 0.3408 |  | 0.2907 |  | 0.2971 |  | 1400 |  | 4200
Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 1425 |  | 4300
Presentes en Punta | 58.71 |  |  | 58.71 |  | 59.4 | 57.44 |  | 27.04 | 59.65 |  |  | 58.2 |  | 62.15 |  | 69.31 |  | 60.28 |  | 27.07 |  | 1450 |  | 4400
Presentes Fuera de Punta | 36.83 |  |  | 36.83 |  | 37.35 | 40.1 |  | 17.28 | 37.56 |  |  | 46.91 |  | 39.74 |  | 43.31 |  | 37.8 |  | 17.3 |  | 1475 |  | 4500
Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios: | 0 | [21 empty] | 1500 |  | 4600
Presentes en Punta | 17.02 |  |  | 17.02 |  | 14.4 | 16.17 |  | 21.85 | 19.03 |  |  | 18.79 |  | 26.1 |  | 13.78 |  | 13.85 |  | 21.37 |  |  |  | 4700
Presentes Fuera de Punta | 16.81 |  |  | 16.81 |  | 14.44 | 15.97 |  | 22.34 | 19.01 |  |  | 18.5 |  | 25.96 |  | 14.01 |  | 13.98 |  | 21.85 |  |  |  | 4800
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa | 0.0482 |  |  | 0.0482 |  | 0.0482 | 0.0537 |  | 0.0467 | 0.048 |  |  | 0.0536 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.048 |  | 0.0467 |  |  |  | 4900
2 ENERGIAS | BT5A |  |  | BT5A |  | BT5A | BT5A |  | BT5A | BT5A |  |  | BT5A |  | BT5A |  | BT5A |  | BT5A |  | BT5A |  |  |  | 5000
Cargo Fijo Mensual | 9.48 |  |  | 9.48 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 8.4 |  |  | 5.41 |  | 13.96 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 |  |  |  | 5100
20 kW en HP y HFP | 0 | [23 empty] | 5200
Cargo por Energía Activa en Punta | 2.0501 |  |  | 2.0501 |  | 1.8395 | 2.972 |  | 1.6065 | 2.1483 |  |  | 2.1362 |  | 2.4077 |  | 2.0844 |  | 1.8636 |  | 1.5861 |  |  |  | 5300
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 |  |  | 0.3012 |  | 0.2853 | 0.3143 |  | 0.3225 | 0.3043 |  |  | 0.2989 |  | 0.3082 |  | 0.3569 |  | 0.2977 |  | 0.3235 |  |  |  | 5400
Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66 |  |  | 78.66 |  | 63.94 | 47.36 |  | 75.16 | 87.23 |  |  | 83.34 |  | 103.64 |  | 63.68 |  | 64.93 |  | 73.39 |  |  |  | 5500
20 kW en HP y 50kW HFP | 0 | [23 empty] | 5600
Cargo por Energía Activa en Punta | 2.4233 |  |  | 2.4233 |  | 2.1708 | 3.8396 |  | 1.8902 | 2.5434 |  |  | 2.5311 |  | 2.8553 |  | 2.4516 |  | 2.1977 |  | 1.865 |  |  |  | 5700
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.3012 |  |  | 0.3012 |  | 0.2853 | 0.3143 |  | 0.3225 | 0.3043 |  |  | 0.2989 |  | 0.3082 |  | 0.3569 |  | 0.2977 |  | 0.3235 |  |  |  | 5800
Cargo por exceso de potencia en HFP | 78.66 |  |  | 78.66 |  | 63.94 | 47.36 |  | 75.16 | 87.23 |  |  | 83.34 |  | 103.64 |  | 63.68 |  | 64.93 |  | 73.39 |  |  |  | 5900
| 0 | [23 empty] | 6000
| 0 | [23 empty] | 6100
1ENERGIA | BT5B |  |  | BT5B |  | BT5B | BT5B |  | BT5B | BT5B |  |  | BT5B |  | BT5B |  | BT5B |  | BT5B |  | BT5B |  |  |  | 6200
Cargo Fijo Mensual | 3.69 |  |  | 3.69 |  | 3.5 | 2.22 |  | 5.08 | 3.5 |  |  | 4.01 |  | 4 |  | 4.35 |  | 3.59 |  | 5.04 |  |  |  | 6300
20 kW | 0 | [23 empty] | 6400
Debajo de 140kWh | 0 | [23 empty] | 6500
Cargo por Energía Activa | 0.7137 |  |  | 0.7137 |  | 0.7248 | 0.6324 |  | 0.6497 | 0.7497 |  |  | 0.7269 |  | 0.8013 |  | 0.7799 |  | 0.7043 |  | 0.6453 |  |  |  | 6600
Encima de 140kWh | 0 | [23 empty] | 6700
Cargo por Energía Activa | 0.7365 |  |  | 0.7365 |  | 0.748 | 0.6526 |  | 0.6497 | 0.7707 |  |  | 0.7473 |  | 0.8237 |  | 0.8017 |  | 0.724 |  | 0.6453 |  |  |  | 6800
| 0 | [23 empty] | 6900
| 0 | [23 empty] | 7000
2 ENERGIA | BT5F |  |  | BT5F |  | BT5F | BT5F |  | BT5F | BT5F |  |  | BT5F |  | BT5F |  | BT5F |  | BT5F |  | BT5F |  |  |  | 7100
Cargo Fijo Mensual | 9.19 |  |  | 9.19 |  | 10.79 | 5.72 |  | 13.64 | 8.17 |  |  | 5.26 |  | 4 |  | 9.95 |  | 10.21 |  | 13.54 |  |  |  | 7200
10 kW | 0 | [23 empty] | 7300
Debajo de 140kWh | 0 | [23 empty] | 7400
Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1592 |  |  | 1.1592 |  | 1.1222 | 1.0945 |  | 0.8345 | 1.1916 |  |  | 1.1928 |  | 0.8013 |  | 1.3052 |  | 1.1267 |  | 0.8303 |  |  |  | 7500
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5168 |  |  | 0.5168 |  | 0.4963 | 0.4537 |  | 0.5626 | 0.5499 |  |  | 0.5343 |  | 0.6289 |  | 0.5358 |  | 0.4914 |  | 0.5581 |  |  |  | 7600
Encima de 140kWh | 0 | [23 empty] | 7700
Cargo por Energía Activa en Punta | 1.1963 |  |  | 1.1963 |  | 1.1581 | 1.1295 |  | 0.8345 | 1.225 |  |  | 1.2262 |  | 0.8237 |  | 1.3417 |  | 1.1582 |  | 0.8303 |  |  |  | 7800
Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0.5333 |  |  | 0.5333 |  | 0.5122 | 0.4682 |  | 0.5626 | 0.5653 |  |  | 0.5493 |  | 0.6465 |  | 0.5508 |  | 0.5052 |  | 0.5581 |  |  |  | 7900
8000
[10 empty] | electrosur |  |  | electrodunas |  | puerto maldonado |  | pucallpa |  | Piura |  | Iquitos |  |  |  | 8100
[13 empty] | ICA |  | electro sur este |  | electro ucayali |  | electronoreste |  | electro oriente |  |  |  | 8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000

## Opocion Tarifaria (hidden)
Mejor Opción Tarifaria
Mes | Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh) |  |  | E. R (KVArh) Facturado | E. R (KVArh) Consumido
| HP | FP | HP | FP | Total
Mes 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mes 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarifa | Importe | S/./kWh |  |  | Dias de facturación |  |  | 30
BT2 | - | - |  |  | Domingos y feriados |  |  | 4
BT3 | - | - |  |  | Número de horas punta x dia |  |  | 2
BT4 | - | -
MT2 | - | -
MT3 | - | -
MT4 | - | - |  |  | Importe | S/./kWh
BT5A | - | - | Valor del mes 6 |  | 9.48 | #DIV/0! | Considerando los 6 meses
BT5B | 3.69 | - |  |  | 3.69 | #DIV/0!
BT5F | 9.19 | - |  |  | 9.19 | #DIV/0!
| 3.69 | 0
| Hacer Medición | -
| Hacer Medición | Hacer Medición
Note on H3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: E.R consumida, ojo no la facturada

## Tarifa MTBT (hidden)
Mejor Opción Tarifaria
[12 empty] | #NUM! |  | #NUM! |  | #DIV/0!
Mes | Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh) |  |  | E. R (KVArh) Facturado | E. R (KVArh) Consumido | F.P |  |  |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #DIV/0!
| HP | FP | HP | FP | Total | [6 empty] | #NUM! |  | #NUM! |  | #DIV/0! |  | Mes | Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh) |  |  | Mes | Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh)
Mes 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 1 | HP | FP
Mes 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 1 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 2 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 3 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 4 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [8 empty] | Mes 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 5 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | MT2 | #NUM! | BT2 | #NUM! | #NUM! |  |  | Mes 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 6 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | MT3 | #NUM! | BT3 | #NUM! | #NUM! |  |  | Mes 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 7 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | MT4 | #NUM! | BT4 | #NUM! | #NUM! |  |  | Mes 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 8 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | #NUM! |  |  | Mes 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 9 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | #NUM! | #NUM! |  |  | Mes 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 10 | - | - | 0 | 0 | 0
Mes 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! |  |  | Mes 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 11 | - | - | 0 | 0 | 0
| #NUM! | #NUM! |  |  | 0 | [8 empty] | BT5A |  |  |  | Mes 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | Mes 12 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | #NUM! | [11 empty] | BT5B |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #NUM! | #NUM! | [11 empty] | BT5F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| #NUM! | #NUM! | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | BT 2 | MT2 |  |  |  |  | BT 3 | MT3 |  |  |  | BT4 | MT4 |  |  | BT5B |  |  |  | BT5F |  | 20 kW en HP y HFP
E.A Punta |  | 0 | 0 | 0 |  | E.A Punta |  | 0 | 0 | 0 |  | Energia activa total | 0 | 0 | 0 |  | Debajo de 140kWh |  |  |  | HP<140 | 0 | 0 | Cargo por Energía Activa en Punta | 0 |  | 0
E.A Fpunta |  | 0 | 0 | 0 |  | E.A Fpunta |  | 0 | 0 | 0 |  | Pot.Genera. Pres HP/FP | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Cargo por Energía Activa | 0 | 0 |  | HFP<140 | 0 | 0 | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0 |  | 0
Pot. Distribucion HP |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Pot.Genera. Pres HP/FP |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Pot. Distribucion HP/FP | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Encima de 140kWh |  |  |  | HP>140 | 0 | 0 | Cargo por exceso de potencia en HFP | #VALUE! |  | 0
Exce. Pot. Distribu HFP |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Pot. Distribucion HP/FP |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | Energia Reactiva | 0 | 0 | 0 |  | Cargo por Energía Activa | 0 | 0 |  | HFP>140 | 0 | 0 | 20 kW en HP y 50kW HFP
Energia Reactiva |  | 0 | 0 | 0 |  | Energia Reactiva |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | mes actual | mes de los 6 meses |  |  | mes actual | mes de los 6 meses | Cargo por Energía Activa en Punta | 0 |  | 0
Pot. Genera HP |  | - | #VALUE! | #VALUE! | [19 empty] | Cargo por Energía Activa Fuera de Punta | 0 |  | 0
|  |  | #NUM! | #NUM! |  |  | a |  | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM! | #NUM! | [8 empty] | Cargo por exceso de potencia en HFP | #VALUE! |  | 0
[18 empty] | 3.69 | 3.69 |  | Exede 20/50 kW |  |  |  | Excede Potencia
Dias de facturacion |  |  | 30 | [14 empty] | 3.69 | 3.69 |  | Exede 10 kW |  |  |  | #VALUE! |  | 9.48
Domingos y feriados |  |  | 4 | [5 empty] | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM! | #NUM! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | 9.48
Numero de horas punta x dia |  |  | 2 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | Excede Potencia | #VALUE! |  | 9.48
Horas punta mes |  |  | 52 | [18 empty] | 9.19 | 9.19 | #VALUE! | #VALUE! |  | 9.48
|  |  | 0 | [14 empty] | 3.69 | 3.69 |  |  | 9.19 | 9.19 |  | Excede Potencia |  | 9.48
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[22 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0!
[25 empty] | #VALUE! |  | #DIV/0!
[25 empty] | #VALUE! |  | 0
[25 empty] | #VALUE! |  | 0
[18 empty] | Demanda (kW) |  | Energía activa (kWh)
[18 empty] | HP | FP | HP | FP | Total
[18 empty] | 15.25 | 76.4 | 340.54 | 6241.08 | 6581.62
[18 empty] | 12.82 | 67.27 | 434.84 | 5787.88 | 6222.72
[18 empty] | 13.63 | 72.52 | 366.37 | 6067.95 | 6434.32
[18 empty] | 11.2 | 68.5 | 357.76 | 5868.43 | 6226.19
[18 empty] | 12.83 | 69.83 | 294.01 | 4245.1 | 4539.11
[18 empty] | 10.03 | 56.23 | 196.36 | 2428.42 | 2624.78
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: E.R consumida, ojo no la facturada

## Potencia-Condensador (hidden)
Mes | Energía activa (kWh) |  |  | Energía reactiva (kVArh) |  |  |  | tan φ (= Factor f para Cos φ = 1,0) |  | PotenciaFP (kW) | PotenciaMax (kW) | PotenciaCondesador (kVAr)
| Hora punta | Fuera punta | Total | Total | Permitida | Facturada | Soles | ERTotal/EAFP | ERTotal/EATotal |  |  | En base a EAFP | En base a EATotal
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT2 | #DIV/0!
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT3 | #DIV/0!
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT4 | #DIV/0!
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | MT2 | #DIV/0!
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | MT3 | #DIV/0!
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | MT4 | #DIV/0!
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT5A | #DIV/0!
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT5B | #DIV/0!
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | BT5F | #DIV/0!
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[13 empty] | #DIV/0! | MT3 | #DIV/0!
|  |  |  | Amortización estática (meses) |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | - | -
|  |  |  | - |  |  | -
Formulas:
Mes = '[3]2.HistóricoConsumoEnergético'!A5

## 5_kWp (hidden)
Duración (Años)
Autarquía (%) | 100 |  | 20
Aumento anual de precios (%/a) | 0
Ciudad | Arequipa
Potencia del SFV (kWp) | 5
Rendimiento anual del SFV (kWh/kWp) | 1950
Rendimiento anual del SFV (kWh/a) | 9750
Consumo anual de energía eléctrica | 0
Autoconsumo | 9750
Compra de la red eléctrica | -9750
Precio actual de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Precio promedio de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Tarifa de inyección a la red (USD/kWh) | 0
Precio de adquisición de SFV (USD/kWp) | 1250
Precio del Sistema SFV (USD) | 6250
Con SFV (en base a costos y 20 años) | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total de duración (USD) | 6250 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 26.0417 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Sin SFV (en base a costos y 20 años) | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ingresos (en base a ingresos por producción y precio de kWh) | Costos de adquisición | Rendimiento SFV (kWh/a) | Ingresos (USD/a) | Amortización (Años)
| 6250 | 9750 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ahorro de generación con SFV
En total (USD) | #DIV/0!
Mensual (USD) | #DIV/0!
Amortización (en base a ahorro y 20 años)
Amortización (meses) | #DIV/0!
Amortización (Años) | #DIV/0!

## 15_kWp (hidden)
Duración (Años)
Autarquía (%) | 100 |  | 20
Aumento anual de precios (%/a) | 0
Ciudad | Arequipa
Potencia del SFV (kWp) | 15
Rendimiento anual del SFV (kWh/kWp) | 1950
Rendimiento anual del SFV (kWh/a) | 29250
Consumo anual de energía eléctrica | 0
Autoconsumo | 29250
Compra de la red eléctrica | -29250
Precio actual de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Precio promedio de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Tarifa de inyección a la red (USD/kWh) | 0
Precio de adquisición de SFV (USD/kWp) | 1250
Precio del Sistema SFV (USD) | 18750
Con SFV | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total de duración (USD) | 18750 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 78.125 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Sin SFV | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ingresos (en base a ingresos por producción y precio de kWh) | Costos de adquisición | Rendimiento SFV (kWh/a) | Ingresos (USD/a) | Amortización (Años)
| 18750 | 29250 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ahorro de generación con SFV
En total (USD) | #DIV/0!
Mensual (USD) | #DIV/0!
Amortización
Amortización (meses) | #DIV/0!
Amortización (Años) | #DIV/0!

## 30_kWp (hidden)
Duración (Años)
Autarquía (%) | 100 |  | 20
Aumento anual de precios (%/a) | 0
Arequipa
Potencia del SFV (kWp) | 30
Rendimiento anual del SFV (kWh/kWp) | 1950
Rendimiento anual del SFV (kWh/a) | 58500
Consumo anual de energía eléctrica | 0
Autoconsumo | 58500
Compra de la red eléctrica | -58500
Precio actual de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Precio promedio de energía eléctrica (USD/kWh) | #DIV/0!
Tarifa de inyección a la red (USD/kWh) | 0
Precio de adquisición de SFV (USD/kWp) | 1250
Precio del Sistema SFV (USD) | 37500
Con SFV | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total de duración (USD) | 37500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 156.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Sin SFV | Costos de adquisición | Venta a la red | Costos de compra a la red | Total
En total (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Mensual (USD) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ingresos (en base a ingresos por producción y precio de kWh) | Costos de adquisición | Rendimiento SFV (kWh/a) | Ingresos (USD/a) | Amortización (Años)
| 37500 | 58500 | #DIV/0! | #DIV/0!
Ahorro de generación con SFV
En total (USD) | #DIV/0!
Mensual (USD) | #DIV/0!
Amortización
Amortización (meses) | #DIV/0!
Amortización (Años) | #DIV/0!

## Datos (hidden)
[5 empty] | Piura | 1600
[5 empty] | Loreto | 1150
Ciudad | Arequipa | Lima | Trujillo | Moyobamba | Trujillo | 1550
Arequipa | 1900 | 1350 | 1500 | 1350 | Arequipa | 1950
Lima | 2000 | 1450 | 1600 | 1450 | Lima | 1400
Trujillo |  |  |  |  | San Martín | 1400
Moyobamba |  |  |  |  | Moquegua | 1650
[5 empty] | Ica | 1700
[5 empty] | Madre de Dios | 1150 | Arequipa | 1950
Ciudad | Arequipa | Lima | Trujillo | Moyobamba | Ucayali | 1150
Arequipa | 1900 | 1350 | 1500 | 1350
Lima | 2000 | 1450 | 1600 | 1450
Trujillo
Moyobamba
Potencia SFV (kWp) | % de energia cubierta por SFV | Costo SFV (USD) | Recuperación (años) | Ahorro total en la vida del SFV (USD) | Potencia SFV (kWp) | % de energia cubierta por SFV vs EHFP | Costo SFV (USD) | Recuperación (años) | Ahorro total en la vida del SFV (USD)
5 | #DIV/0! | 6250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | #DIV/0! | 18750 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | #DIV/0! | 37500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Precio-kWh_SFV (hidden)
Mes |  |  | Sede:
Extracto de Factura
Rubro: | EAFP (kWh) | EAHP (kWh) | ER (kVAR) | PGPP (kW) | PDFP (kW)
Consumo Facturado: | 0 |  |  |  | #NUM!
Precio Unitario (S/.): | 0.2782 |  |  |  | #DIV/0! | Precio promedio
Importe Parcial (S/.): | 0 |  |  |  | #NUM!
Cálculos
2. Cálculo del precio por kWh de SFV considerando un factor de variabilidad de la potencia del SFV |  |  | Duda: Se debe considerar sólo el precio de la energía que se suple con el SFV, o también el precio de la potencia que se coloca a disposición. Esta potencia reduce la potencia que se toma de la conexión a la red y por ende implica una reducción de ese costo específico por kW de potencia.
Opciones | EAFP (kWh) | PSFV-FP (S/.) | FVPSFV |  |  | Precio Unitario (USD/. / kWh) | Comentarios
Opción 1 (EAFP) | 0.2782 |  |  |  |  | 0.2782 | El precio de kWh es igual y solamente se considera la energía
Opción 2 (FAFP + PSFV-5kWp-FP) | #DIV/0! | - | 0 |  |  | - | Adicional se considera la potencia colocada a disposición a un factor FVSFV por variabilidad de la potencia nominal entregable por el SFV. Este factor es elegible.
Opción 2 (FAFP + PSFV-15kWp-FP) | #DIV/0! | - | 0 |  |  | -
Opción 2 (FAFP + PSFV-30kWp-FP) | #DIV/0! | - | 0 |  |  | -
1. Cálculo del precio por kWh de SFV considerando la relación de la potencia nominal del SFV / potencia que se obtiene de la red. | PDFP (kW) | Precio Unitario (S/.) | PSFV (kWp) | PSFV-5kWp / PDFP | PSFV-FP (S/.) | Comentarios
PDFP (kW) | #NUM! | #DIV/0! |  |  |  | Se considera un precio por la potencia nominal en relación al precio de la potencia facturada. La potencia del SFV nominal sobre la potencia de distribución fuera de punta (PDFP) se multiplica por el precio unitario de la potencia de distribución fuera de punta (PDFP).
PSFV-5kWp |  |  | 5 | 0 | -
PSFV-15kWp |  |  | 15 | 0 | -
PSFV-30kWp |  |  | 30 | 0 | -
[5 empty] | #VALUE! | USD/kWh
[5 empty] | #VALUE! | USD/kWh
[5 empty] | #VALUE! | USD/kWh